项目基本情况

- 浴区、更衣区：天棚pvc板拆除，更换为铝扣板270㎡。

- 墙面板拆除，改为大白墙面40㎡。

- 门斗：天棚pvc板拆除，更换为铝扣板30㎡。

- 接建部分：维护结构拆除，增加4根钢柱。

- 其他项目：透水砖106㎡，护栏52m，真石漆32㎡。

- 项目要求：

- 1.供应商具有三级以上（含三级）建筑工程施工总承包资质。

- 2.供应商具有有效的安全生产许可证。