资质、工作内容及相关要求

- 项目名称

- 3号实训楼外墙、5号教学楼5层南侧局部屋面防水维修工程

- 资质及人员要求

- 施工总承包三级资质。

- 项目负责人具有注册二级建造师。

- 参与施工人员需具有社保证明。

- 工作内容

- 3号实训楼外墙局部维修。

- 5号教学楼5层南侧局部屋面防水维修。

论证报告

- 论证内容

- 3号实训楼外墙、5号教学楼5层南侧局部屋面防水维修工程

- 项目实施的必要性

- 3号实训楼局部外墙出现开裂甚至脱落现象，存在安全隐患，需维修。5号教学楼5层南侧局部屋面防水层老化，需维修。

- 三、论证结论及预期效果

- 鉴于以上情况，我们计划进行3号实训楼外墙、5号教学楼5层南侧局部屋面防水维修，以消除安全隐患并保证教学楼的正常使用。

- 项目维修后，从学校层面，保障了师生学习生活的安全；从学生角度分析，能提升学生们的归属感和幸福感；从后勤保障方面，能提升后勤服务满意度，为学校高质量发展提供保障。

论证小组签字：

校园修缮中心

2025年4月23日